附件：

节能产品政府采购清单（第六期）

目    录

- 一、节能产品

1. ★空调机

（1）单元式空气调节机  …………………………………………………………………   1

（2）冷水机组   ……………………………………………………………………………  9

（3）溴化锂吸收式冷水机组  ……………………………………………………………  27

（4）多联式空调（热泵）机组  …………………………………………………………  36

（5）房间空气调节器  …………………………………………………………………… 630

（6）水源热泵机组  ……………………………………………………………………… 705

（7）变频空调  …………………………………………………………………………… 708

2. 冰箱  …………………………………………………………………………………… 714

3. 照明产品

（1）★普通照明用双端荧光灯  ………………………………………………………… 718

（2）★普通照明用自镇流荧光灯  ……………………………………………………… 735

（3）高压钠灯  …………………………………………………………………………… 767

（4）★单端荧光灯  ……………………………………………………………………… 768

（5）高压钠灯镇流器  …………………………………………………………………… 772

（6）★管形荧光灯镇流器  ……………………………………………………………… 773

4. ★电视机  ……………………………………………………………………………… 774

5. ★电热水器  …………………………………………………………………………… 807

6. 电力金具  ……………………………………………………………………………… 811

7. 中小型三相异步电动机  ……………………………………………………………… 812

8. ★计算机  ……………………………………………………………………………… 816

9. ★打印机  ……………………………………………………………………………… 868

10. 传真机 ………………………………………………………………………………… 882

11. ★显示器  ……………………………………………………………………………  883

12. 复印机  ………………………………………………………………………………  897

13. 三相配电变压器  ……………………………………………………………………  898

14. 家用电动洗衣机  ……………………………………………………………………  900

15. 家用电磁灶 …………………………………………………………………………… 902

16. 数字多功能办公设备 ………………………………………………………………  909

17. 清水离心泵  ………………………………………………………………………… 917

18. 开关电源  …………………………………………………………………………… 934

19. 数字投影机  ………………………………………………………………………… 937

20. 不间断电源  ………………………………………………………………………… 945

21. 燃气灶具  …………………………………………………………………………… 948

22. 燃气热水器  ………………………………………………………………………… 949

23. 电源适配器  ………………………………………………………………………… 951

24. 太阳热水系统  ……………………………………………………………………… 954

25. 建筑门窗  …………………………………………………………………………… 957

26. 通风机  ……………………………………………………………………………… 958

27. 中空玻璃  …………………………………………………………………………… 959

- 二、节水产品

1. ★便器  ………………………………………………………………………………  960

2. ★水嘴  ………………………………………………………………………………  973

3. 便器冲洗阀  …………………………………………………………………………  994

4. 水箱配件  ……………………………………………………………………………  998

5. 水暖用内螺纹连接阀门  ……………………………………………………………  1001

6. 淋浴房  ………………………………………………………………………………  1002

7. 淋浴器  ………………………………………………………………………………  1003