附表1 建筑基本信息表

| 建筑名称： | 详细地址： |
| --- | --- |
| 所属院系： | 楼主电话： |
| 能源统计负责人： | 能源统计负责人电话： |
| 统计人员： | 统计人员电话： |
| 建筑类型： ___学生宿舍 ___浴室 ___学生食堂 ___办公实验建筑 ___教学建筑 ___图书馆 ___体育馆 ___学校商业建筑 ___其他（请注明）：_____________ 建造年代：____________ | 建筑运行时间表： 一天运行____小时：从_______到_______ 一周运行____天： 从_______到_______ 一年运行____月： 从_______到_______ 假期：_____________ _____________ _____________ _____________ |
| 建筑朝向： ；建筑高度： m； 建筑层数：地上 层，地下 层，标准层层高： m； | 建筑面积： m2；空调面积： m2； 采暖面积： m2；特殊区域面积： m2 |
| 以前是否进行过能源审计? (如果是，给出审计日期) __否，__是，日期： _______________ |
| 以前是否实施过节能改造? (如果是，注明改造项目) __否，__是，改造项目： _______________ |
| 电力公司名称： | 燃气供应公司名称： |
| 建筑围护结构： |
| 建筑结构形式： ___砖混结构 ___混凝土剪力墙 ___钢结构 ___木结构 ___ 玻璃幕墙 ___其他（请注明）：_____________ 窗墙比：___％ | 外墙材料： ___实心粘土砖 ___空心粘土砖(多孔) ___灰砂砖 ___加气混凝土砌块 ___混凝土小型空心砌块(多孔) ___其他（请注明）：_____________ 是否保温：__否__是：内保温__，外保温__，其他__ |
| 外窗类型： ___单玻单层窗 ___单玻双层窗 ___单玻单层窗+单玻双层窗 ___中空双层玻璃窗 ___中空三层玻璃窗 ___中空充惰性气体 有无遮阳：__否__是：内遮阳__固定外遮阳__ 活动外遮阳__ | 玻璃类型： ___普通玻璃 ___镀膜玻璃 ___Low-e玻璃 ___其他（请注明）：_____________ 窗框材料： ___钢窗 ___铝合金 ___木窗 ___断热窗框 ___其他（请注明）：_____________ |
| 空调系统： |
| 空调设定温度：供冷 ℃，供热 ℃ 特殊区域：供冷 ℃，供热 ℃ |
| 空调系统形式： |
| ___集中式全空气系统 | 请填写附表A1 |
| ___风机盘管＋新风系统 | 请填写附表A2 |
| ___分体式空调或VRV的局部式机组系统 | 请填写附表A3(B4) |
| ___其他（请注明）：_____________ |  |
| 冷热源设备（可多选）： |
| ___水冷式机组（离心式、螺杆式等） | 请填写附表B1 |
| ___空气源热泵机组 ___水源热泵机组 ___地源（土壤源）热泵机组 ___水环热泵机组 | 请填写附表B2 |
| ___直燃型溴化锂吸收式机组 ___蒸汽型溴化锂吸收式机组 ___热水型溴化锂吸收式机组 | 请填写附表B3 |
| ___分体式空调或VRV的局部式机组 | 请填写附表B4 (A3) |
| ___电锅炉 | 请填写附表B5 |
| ___燃油锅炉 ___燃气锅炉 | 请填写附表B6 |
| ___市政蒸汽或热水 |  |
| ___热电联产机组 | 请填写附表B7 |
| ___其他（请注明）：_____________ | 请填写附表B8 |
| 照明系统： |
| 照明灯具形式： |
| 室内照明： ___白炽灯 ___普通荧光灯 ___细管型荧光灯 ___紧凑型荧光灯 ___低压钠灯 ___高压汞灯 ___高压钠灯 ___金属卤化物灯 | 室外照明： ___白炽灯 ___荧光灯 ___高压汞灯 ___高压钠灯 ___金属卤化物灯 ___LED灯 室外照明总功率：______W，每天工作时间：______h |
| 建筑室内照明系统： 照明区域 区域面积 m2 灯具类型 照明灯具 数量 总功率 W 照度 lx 照明开启时间 调节方式 大厅 上午 点到下午 点 办公区域 上午 点到下午 点 走廊 上午 点到下午 点 其他公共区域 上午 点到下午 点 |
| 室内办公设备： |
| ___台式电脑： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___打印机： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___复印机： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___传真机： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___笔记本电脑： _____台，额定功率______W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 ___其他（请注明）：_____________：_____台，额定功率_____W，共______kW，运行时间：从上午 点到下午 点 |
| 电梯： |
| 共____台电梯 电梯编号 电梯类型 厂家及型号 功率 kW 运行时间 控制方式 _____ ___________ ___________ ________ 从上午 点到下午 点 ________ _____ ___________ ___________ ________ 从上午 点到下午 点 ________ _____ ___________ ___________ ________ 从上午 点到下午 点 ________ _____ ___________ ___________ ________ 从上午 点到下午 点 ________ _____ ___________ ___________ ________ 从上午 点到下午 点 ________ _____ ___________ ___________ ________ 从上午 点到下午 点 ________ _____ ___________ ___________ ________ 从上午 点到下午 点 ________ |
| 其他用能设备： |
| 水泵： ___生活给水泵：_____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h ___热水泵： _____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h ___消防给水泵：_____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h ___污水泵： _____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h 风机： ___加压送风机：_____台，风量：______m3/h，风压：______Pa，功率：______kW，全年运行时间：______h ___排烟风机： _____台，风量：______m3/h，风压：______Pa，功率：______kW，全年运行时间：______h ___卫生间排气扇： _____台，功率：______kW，全年运行时间：______h 厨房设备： ___炉子： _____台，燃料形式：______，燃料消耗量： ______kg/h(m3/h)，全年运行时间：______h ___洗碗机：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h ___微波炉：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h ___冷藏箱：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h ___排气罩：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h |

附表A1  空调机组及其辅助设备参数表

| 空调 机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送风机 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 新风机 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 回风机 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 排风机 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分。 |

附表A2  新风机组及风机盘管参数表

| 新风 机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 盘管 | 类型 | 台数 | 厂家及 型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| 新风机 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 回风机 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 排风机 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分。 |

附表A3(B4)  分体式机组或VRV机组参数表

| 分体式 机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |

附表B1  水冷式机组及其辅助设备参数表

| 冷水 机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 输入功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行时间 h | 平均负载率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 冷却水量 m3/h | 电机功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行时间 h | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
| 冷冻 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行时间 h |
| 冷却 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行时间 h |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分。 |

附表B2  热泵机组及其辅助设备参数表

| 热泵 机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 制冷输入 功率kW | 制热输入功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |

附表B3  溴化锂吸收式机组及其辅助设备参数表

| 吸收式机组 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 燃料消耗 kg/h(Nm3/h) | 电功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行 时间 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 冷却水量 m3/h | 电机功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行时间 h | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | —— | —— |
| 冷温水循环泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 冷却 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |

附表B5  电锅炉及辅助设备

| 锅炉 | 设备类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制热量 MW | 电功率 kW | 锅炉效率 ％ | 每天运行时间 | 全年运行 时间 h | 年平均 负荷率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |

附表B6  燃油/燃气锅炉及辅助设备

|  | 设备类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 供热量 kW | 燃料消耗 kg/h(Nm3/h) | 锅炉效率 ％ | 每天运行时间 | 全年运行 时间 h | 年平均 负荷率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 | 全年运行 时间 h |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |

附表B7  热电联产机组

|  | 设备类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 发电功率kW | 热力输出 kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行时间 | 全年运行时间 | 年平均 负荷率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHP联产机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“冷热源设备”部分 |

附表B8  其他空调冷热源设备

|  | 设备类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量或供热量 kW | 电功率 kW | 电源Ph/V/Hz | 每天运行时间 | 全年运行 时间 | 年平均 负荷率 ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷热源设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 返回至附表1 建筑基本信息表的“照明系统”部分 |