附表2a  建筑耗电量与校园照明耗电量账单表

建筑名称或校园照明支路：                          ，月份：

建筑面积：         m2，*特殊区域面积:         m2，基本电费:       元/kW，

峰时电价         元/kWh，平时电价         元/kWh，谷时电价         元/kWh

| 日期 | 日耗电量kWh | *特殊区域耗电量kWh | **峰时耗电量kWh | **平时耗电量kWh | **谷时耗电量kWh | 日总耗电量kWh | *特殊区域耗电费 元 | ***绿电量 kWh | ***绿电费 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：*特殊区域指计算中心、网络中心、大型通信机房、及有大型实验装置的实验室等区域。 **为分时电价用户填写。尤其针对专门有利用夜间低谷电力设备（如蓄冷系统）的用户。 *** 为认购绿电的用户填写。“绿电”是指由风能、太阳能、核能、地热能、潮汐能、生物质能等生产的电力，绿电不算在总能源消耗中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2b 配电系统能耗统计拆分表

配电系统结构：

| 主要支路编号 | 电表编号 | 变电比 | 负责系统 | 子支路编号 | 电表编号 | 负责系统 | 变电比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……

配电支路历史运行记录(逐时功率或逐时累计用电量)：

|  | 支路编号1 | 支路编号2 | 支路编号3 | 支路编号4 | 支路编号5 | 支路编号6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <日期/时间> |  |  |  |  |  |  |
| <日期/时间> |  |  |  |  |  |  |
| <日期/时间> |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附表2c  建筑耗能账单表-燃气

建筑名称：                          ，月份：

建筑面积：         m2，燃气价：       元/m3

| 日期 | 1 | 2 | ...... | 29 | 30 | 31 | 合计 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气种类 |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 耗气量M3 |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 费用 元 |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 注：燃气的热值及换算系数： 天然气：39.00 MJ/m3=1.33 kgce/kg；液化天然气：51.49 MJ/kg=1.757 kgce/kg；焦炉煤气：18.00 MJ/kg=0.614 kgce/ m3； 高炉煤气：3.77 MJ/kg=0.129 kgce/ m3；其他煤气：8.43 MJ/kg=0.288 kgce/ m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |