附表3a  建筑耗电量与校园照明耗电量账单表

建筑名称或校园照明支路：

建筑面积：         m2，*特殊区域面积:         m2，基本电费:       元/kW，

峰时电价         元/kWh，平时电价         元/kWh，谷时电价         元/kWh

| 月份 | 月耗电量kWh | *特殊区域耗电量kWh | **峰时耗电量kWh | **平时耗电量kWh | **谷时耗电量kWh | 月总耗电量kWh | *特殊区域耗电费 元 | ***绿电量 kWh | ***绿电费 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：*特殊区域指计算中心、网络中心、大型通信机房、及有大型实验装置的实验室等区域。 **为分时电价用户填写。尤其针对专门有利用夜间低谷电力设备（如蓄冷系统）的用户。 *** 为认购绿电的用户填写。“绿电”是指由风能、太阳能、核能、地热能、潮汐能、生物质能等生产的电力，绿电不算在总能源消耗中。 |

附表3b  建筑耗能或校园耗能账单表-燃料

建筑名称或校园区域名称：

建筑面积：         m2，油价：       元/kg，燃气价：       元/m3，煤价：       元/kg

| 月份 | 燃料油 | 燃气 | 燃煤 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃油种类 | 耗油量 Kg | 费用 元 | 燃气种类 | 耗气量 m3 | 费用 元 | 燃煤种类 | 耗煤量 Kg | 费用 元 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：各种燃料的热值及换算系数： 燃料油： 煤油：43.11 MJ/kg=1.4714 kgce/kg；柴油：42.69 MJ/kg=1.457 kgce/kg；燃料油：41.86 MJ/kg=1.428 kgce/kg； 液化石油气：50.23 MJ/kg=1.7143 kgce/kg；其他石油制品：37.21 MJ/kg=1.27 kgce/kg 燃气： 天然气：39.00 MJ/m3=1.33 kgce/kg；液化天然气：51.49 MJ/kg=1.757 kgce/kg；焦炉煤气：18.00 MJ/kg=0.614 kgce/ m3； 高炉煤气：3.77 MJ/kg=0.129 kgce/ m3；其他煤气：8.43 MJ/kg=0.288 kgce/ m3 燃煤： 原煤：20.90 MJ/kg=0.714 kgce/kg；洗精煤：26.37 MJ/kg=0.9 kgce/kg；其他洗煤：15.39 MJ/kg=0.525 kgce/kg； 煤制品：17.7 MJ/kg=0.607 kgce/kg；型煤：17.7 MJ/kg=0.607 kgce/kg；水煤浆：20.9 MJ/kg=0.714 kgce/kg； 煤粉：20.9 MJ/kg=0.714 kgce/kg；焦炭：28.46 MJ/kg=0.971 kgce/kg；其他焦化产品：33.7 MJ/kg=1.15 kgce/kg |

附表3c  建筑耗能账单表-市政蒸汽和热水（热计量用户填写）

建筑名称：

建筑面积：       m2，固定价格：      元/m2，蒸汽价：      元/GJ，热水价：     元/GJ

| 月份 | 蒸汽 | 热水 |
| --- | --- | --- |
|  | 固定收费 | 耗热量 GJ | 计量费用 元 | 月总费用 元 | 固定收费 | 耗热量 GJ | 计量费用 元 | 月总费用 元 |
| 1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3c－建筑耗能账单表-市政蒸汽和热水（按面积收费用户填写）

建筑名称：

建筑面积： m2

热源种类： ，热价： 元/m2·月

采暖期：从 月 日到 月 日，共 月

年采暖费用： 元

附表3d  建筑耗能账单表-水

建筑名称：

建筑面积：        m2，建筑使用人数：      人，水价：      元/t，排污价：      元/t

| 月份 | 耗水量 t | 水费 元 | 排水量 t | 排污费 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |

附表3e  校园消耗水量账单表

用水区域：                    ，用途：

用水地点：                ，水价：      元/t，排污价：      元/t

| 月份 | 耗水量 t | 水费 元 | 排水量 t | 排污费 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 |  |  |  |  |
| 2月 |  |  |  |  |
| 3月 |  |  |  |  |
| 4月 |  |  |  |  |
| 5月 |  |  |  |  |
| 6月 |  |  |  |  |
| 7月 |  |  |  |  |
| 8月 |  |  |  |  |
| 9月 |  |  |  |  |
| 10月 |  |  |  |  |
| 11月 |  |  |  |  |
| 12月 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |  |